## Hoja1
CARGAS EN TRIANGULO
|  |  | U_{RS} | U_{ST} | U_{TR} | I_{RS} |  |  | I_{ST} |  |  | I_{TR} |  |  | I_{R} |  |  | I_{S} |  |  | I_{T}
Fase RS | Fase ST | Fase TR | V | V | V | \alpha | K_{A} | Valor [A] | \alpha | K_{A} | Valor [A] | \alpha | K_{A} | Valor [A] | \alpha | K_{A} | Valor [A] | \alpha | K_{A} | Valor [A] | \alpha | K_{A} | Valor [A]
R | R | R | 140 | 137.2 | 137.5 | 1 | 1.29 | 2.075 | 1 | 2.04 | 2.04 | 1 | 1.83 | 1.83 | 1 | 2.075 | 2.075 | 1 | 2.05 | 2.05 | 1 | 3.7 | 3.7
L | L | L | 140 | 137.2 | 137.5 | 1 | 1.31 | 1.31 | 1 | 2.21 | 2.21 | 1 | 1.42 | 1.42 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.9 | 2.9
R/L | R/L | R/L | 140 | 137.2 | 137.5 | 1 | 1.97 | 1.97 | 1 | 3.22 | 3.22 | 1 | 2.22 | 2.22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.4 | 3.4 | 1 | 4.5 | 4.5
R | R/L | L | 140 | 137.2 | 137.5 | 1 | 1.29 | 1.29 | 1 | 2.94 | 2.94 | 1 | 2.06 | 2.06 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1 | 2.95 | 2.95 | 1 | 4.15 | 4.15
POTENCIAS (CARGAS EN TRIANGULO)
|  |  | U_{RS} | U_{ST} | U_{TR} | W_{RT} |  |  | W_{ST} |  |  | P | Q
Fase RS | Fase ST | Fase TR | V | V | V | \alpha | K_{A} | Valor [A] | \alpha | K_{A} | Valor [A] | W | VAR
R | R | R | 140 | 137.2 | 137.5 | 4 | 60.5 | 242 | 4 | 59 | 236 | 478 | 10.3923
L | L | L | 140 | 137.2 | 137.5 | 4 | 49 | 196 | 4 | 25 | 100 | 296 | 166.2769
R/L | R/L | R/L | 140 | 137.2 | 137.5 | 4 | 99 | 396 | 4 | 33 | 132 | 528 | 457.2614
R | R/L | L | 140 | 137.2 | 137.5 | 4 | 29 | 116 | 4 | 62 | 248 | 364 | -228.6307
En el LLL
Ángulo de Irs | [7 empty] | Ángulo de Irs
Ángulo de Itr | [7 empty] | Ángulo de Itr
Ángulo del Ist | [7 empty] | Ángulo del Ist
I_{R}=I_{RS}-I_{TR}= | [7 empty] | I_{R}=I_{RS}-I_{TR}=
I_{S}=I_{ST}-I_{RS}= | [7 empty] | I_{S}=I_{ST}-I_{RS}=
I_{T}=I_{TR}-I_{ST} | [7 empty] | I{T}=I_{TR}-I_{ST}